## Cal-01
รายละเอียดวิธีการคำนวณ |  |  |  |  | LESS-EE-13 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | นำความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำไปถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ |  |  |  | หน้าที่ | 1
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  |  |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-01
ประเภทโครงการ (Project Type) |  | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ลักษณะโครงการ (Project Outline) |  | กิจกรรมที่ปรับปรุงที่ระบบผลิตไอน้ำในโรงงาน
ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย (Applicability) |  | 1.ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเพื่อทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 2.เป็นการดำเนินงานทั้งหมด
เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) |  | 1.กรณีที่นำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่จากที่อื่นมาใช้งานในขอบเขตการดำเนินโครงการ จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในระเบียบวิธีการนี้ 2.การนำวัสดุอุปกรณ์มาติดตั้งเพิ่มจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไอน้ำ 3.ไม่มีการคิดการรั่วไหลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
|  | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน |  | การเผาไหม้เชื้อเพลิง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำเดิม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ |  | การเผาไหม้เชื้อเพลิง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำที่ได้นำความร้อนทิ้งในไอเสียกลับมาใช้ประโยชน์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ |  | ไม่เกี่ยวข้อง | - | -

## Cal-02
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ |  |  | LESS-EE-13 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | นำความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำไปถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ |  | หน้าที่ | 2
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  | รหัสฟอร์ม | Cal-02
ที่ตั้งของพื้นที่ |  | กรอกข้อมูล
พิกัดพื้นที่ |  | กรอกข้อมูล
อธิบายถึงขอบเขตโครงการหรือแสดงแผนผังโครงการ
ขอบเขตโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ |  | วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย

## Cal-03
| การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | [7 empty] | LESS-EE-13 version: 01
| ชื่อวิธีการคำนวณ | นำความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำไปถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ | [6 empty] | หน้าที่ | 3
| ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล | [6 empty] | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
| ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล | [6 empty] | รหัสฟอร์ม | Cal-03
กรณีใช้เชื้อเพลิงฟอสซิสประเภทของเหลว (น้ำมันเตา)
ลำดับ | อุณหภูมิน้ำป้อนกรณีฐาน (°C) | อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหม้อไอน้ำ (°C) | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ (ลิตรต่อชั่วโมง) | อัตราการผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำ (ตันต่อชั่วโมง) | ชั่วโมงทำงานของหม้อไอน้ำ (ชั่วโมง) | พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน (ตารางเมตร) | อุณหภูมิน้ำป้อนจากการดำเนินโครงการ (°C) | ปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cmin | Cmax | Cr | NTU | epsilon | qmax | q
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
กรณีใช้เชื้อเพลิงฟอสซิสประเภทแก๊ส |  |  |  | เชื้อเพลิงแก๊สที่ใช้ | แก๊สแอลพีจี | <-- เลือกตรงนี้
ลำดับ | อุณหภูมิน้ำป้อนกรณีฐาน (°C) | อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหม้อไอน้ำ (°C) | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ (ลบ.ม.ต่อชั่วโมง) | อัตราการผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำ (ตันต่อชั่วโมง) | ชั่วโมงทำงานของหม้อไอน้ำ (ชั่วโมง) | พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน (ตารางเมตร) | อุณหภูมิน้ำป้อนจากการดำเนินโครงการ (°C) | ปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cmin | Cmax | Cr | NTU | epsilon | qmax | q
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ: 1. สำหรับโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเท่านั้น
2. สำหรับโรงงานที่ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้มีค่าเหมาะสมแล้ว
3. สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ของไหลทั้ง 2 ชนิดไหลขวางกัน (Cross-flow type heat exchanger)
|  | แก๊สแอลพีจี | ก๊าซธรรมชาติ
|  | แก๊สแอลพีจี | ก๊าซธรรมชาติ
Note on F6: ใส่ข้อมูลชั่วโมงการใช้งานทั้งหมด ตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมที่ขอการรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก และ แนบหลักฐานประกอบ เช่น จำนวนวันทำงานของหน่วยงาน เป็นต้น
Note on F12: ใส่ข้อมูลชั่วโมงการใช้งานทั้งหมด ตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมที่ขอการรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก และ แนบหลักฐานประกอบ เช่น จำนวนวันทำงานของหน่วยงาน เป็นต้น

## Cal-04
สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ |  |  |  |  | LESS-EE-13 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | นำความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำไปถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ |  |  |  | หน้าที่ | 4
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  |  |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-04
ระยะเวลา การดำเนินกิจกรรม | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนอกขอบเขตโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
ว/ด/ป - ว/ด/ป | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | กรณีฐาน | การดำเนินโครงการ | นอกขอบเขตโครงการ | ปริมาณที่ลดได้

## คำอธิบายเพิ่มเติม
วิธีการกรอกข้อมูล
รายการข้อมูล | แหล่งที่มาข้อมูล | หน่วย | วิธีการ
1. ประเภทเชื้อเพลิงแก๊ส (กรณีที่ใช้) | ข้อมูลโรงงาน | - | เลือกในเมนู
2. อุณหภูมิน้ำป้อน-กรณีฐาน | ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ | องศาเซลเซียส | ป้อนลงในเซลล์
3. อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากเตาอบ | ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ | องศาเซลเซียส | ป้อนลงในเซลล์
4. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำ | ข้อมูลเครื่องจักร | ลิตรต่อชั่วโมง (เชื้อเพลิงเหลว) /ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (เชื้อเพลิงแก๊ส) | ป้อนลงในเซลล์
5. อัตราการผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำ | ข้อมูลเครื่องจักร | ตันต่อชั่วโมง | ป้อนลงในเซลล์
6. ชั่วโมงทำงานของหม้อไอน้ำ | บันทึกเวลาทำงาน | ชั่วโมงต่อปี | ป้อนลงในเซลล์
7. พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ข้อมูลโรงงาน | ตารางเมตร | ป้อนลงในเซลล์
8. Cmin | สมการ Effectivness-NTU | วัตต์ต่อเคลวิน | อัตโนมัติ
9. Cmax | สมการ Effectivness-NTU | วัตต์ต่อเคลวิน | อัตโนมัติ
10. Cr | สมการ Effectivness-NTU | - | อัตโนมัติ
11. NTU | สมการ Effectivness-NTU | - | อัตโนมัติ
12. epsilon | สมการ Effectivness-NTU | - | อัตโนมัติ
13. qmax | สมการ Effectivness-NTU | วัตต์ | อัตโนมัติ
14. q | สมการ Effectivness-NTU | วัตต์ | อัตโนมัติ
15. อุณหภูมิน้ำป้อนจากการดำเนินโครงการ | สมการดุลพลังงาน | องศาเซลเซียส | อัตโนมัติ