## Cal-01
รายละเอียดวิธีการคำนวณ |  |  |  |  | LESS-EE-20 version: 02
ชื่อวิธีการคำนวณ | ปรับปรุงระบบแสงสว่างในห้องปรับอากาศจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED |  |  |  | หน้าที่ | 1
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  |  |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-01
ประเภทโครงการ (Project Type) |  | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ลักษณะโครงการ (Project Outline) |  | กิจกรรมที่ปรับปรุงระบบแสงสว่าง (หลอดและบัลลาสต์) ในห้องที่ติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นหลอด LED ที่ไม่มีบัลลาสต์อยู่ในวงจรไฟฟ้าเท่านั้น
ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย (Applicability) |  | 1.เปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างในอาคารหรือห้องที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ 2.ต้องเป็นการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) |  | 1. การเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างในห้องที่ติดตั้งระบบปรับอากาศจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้มของแสงสว่างในห้องที่ติดตั้ง 2.ไม่มีการคิดการรั่วไหลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
|  | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน |  | การใช้พลังงานไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเดิม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ |  | การใช้พลังงานไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ |  | ไม่เกี่ยวข้อง | - | -

## Cal-02
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ |  |  | LESS-EE-20 version: 02
ชื่อวิธีการคำนวณ | ปรับปรุงระบบแสงสว่างในห้องปรับอากาศจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED |  | หน้าที่ | 2
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  | รหัสฟอร์ม | Cal-02
ที่ตั้งของพื้นที่ |  | กรอกข้อมูล
พิกัดพื้นที่ |  | กรอกข้อมูล
อธิบายถึงขอบเขตโครงการหรือแสดงแผนผังโครงการ
ขอบเขตโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ |  | วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย

## Cal-03
| การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | [10 empty] | LESS-EE-20 version: 02
| ชื่อวิธีการ | ปรับปรุงระบบแสงสว่างในห้องปรับอากาศจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED | [9 empty] | หน้าที่ | 3
| ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล | [9 empty] | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
| ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล | [9 empty] | รหัสฟอร์ม | Cal-03
ลำดับ | ประเภทอุปกรณ์แสงสว่าง-กรณีฐาน |  | กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์แสงสว่าง (วัตต์)-กรณีฐาน |  | จำนวนอุปกรณ์แสงสว่าง-กรณีฐาน | ค่า EER เฉลี่ยของเครื่องปรับอากาศ | กำลังไฟฟ้าของหลอด LED ที่ติดตั้ง-ดำเนินโครงการ | จำนวนหลอด LED ที่ติดตั้ง-ดำเนินโครงการ | จำนวนชั่วโมงการใช้งานหลอดในห้องปรับอากาศ (ชั่วโมงต่อวัน) | จำนวนวันทำงาน (วัน) | ปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
| หลอด | บัลลาสต์ | หลอด | บัลลาสต์
1 | T8 | แกนเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2 | - | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | - | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | - | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | - | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | - | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | - | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | - | - | [8 empty] | 0 | 0 | 0
รวม |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
หมายเหตุ: 1) อุปกรณ์แสงสว่างในกรณีฐานที่เข้าข้ายต้องเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีการติดตั้งบัลลาสต์เท่านั้น
2) ต้องเป็นการติดตั้งหลอด LED โดยไม่มีบัลลาสต์อยู่ในวงจรไฟฟ้าเท่านั้น
3) กรณีไม่ทราบค่า EER ของระบบปรับอากาศกำหนดให้ใช้ค่าเป็น 10.6
| - | -
| T12 | แกนเหล็ก
| T8 | ประสิทธิภาพสูง
| T5 | อิเล็กทรอนิกส์

## Cal-04
สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ |  |  |  |  | LESS-EE-20 version: 02
ชื่อวิธีการคำนวณ | ปรับปรุงระบบแสงสว่างในห้องปรับอากาศจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED |  |  |  | หน้าที่ | 4
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  |  |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-04
ระยะเวลา การดำเนินกิจกรรม | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนอกขอบเขตโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
ว/ด/ป - ว/ด/ป | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | กรณีฐาน | การดำเนินโครงการ | นอกขอบเขตโครงการ | ปริมาณที่ลดได้

## คำอธิบายเพิ่มเติม
วิธีการกรอกข้อมูล
รายการข้อมูล | แหล่งที่มาข้อมูล | หน่วย | วิธีการ
1. ขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ | ข้อมูลอุปกรณ์ | บีทียู | ป้อนลงในเซลล์
2. จำนวนที่เปลี่ยน | ตรวจนับด้วยคน | ตัว | ป้อนลงในเซลล์
3. ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศเดิม | ข้อมูลอุปกรณ์ | - | ป้อนลงในเซลล์
4. ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ | ข้อมูลอุปกรณ์ | - | ป้อนลงในเซลล์
5. จำนวนชั่วโมงการใช้งาน | บันทึกเวลาทำงาน | ชั่วโมงต่อวัน | ป้อนลงในเซลล์
6. แฟคเตอร์การใช้งาน | ตรวจวัดด้วยการจับเวลา | % | ป้อนลงในเซลล์
7. จำนวนวันทำงาน | บันทึกวันทำงาน | วัน | ป้อนลงในเซลล์