## Cal-01
รายละเอียดวิธีการคำนวณ |  |  |  |  | LESS-EE-25 version: 02
ชื่อวิธีการคำนวณ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิม |  |  |  | หน้าที่ | 1
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  |  |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-01
ประเภทโครงการ (Project Type) |  | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ลักษณะโครงการ (Project Outline) |  | กิจกรรมที่ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย (Applicability) |  | 1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิมในอาคารหรือห้อง ซึ่งไม่ต้องควบคุมความชื้น 2. เครื่องปรับอากาศใหม่ที่ติดตั้งต้องมีขนาด (หน่วย BTU) ที่ใกล้เคียงกับเครื่องปรับอากาศเดิม
เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) |  | 1. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปรับอากาศในบริเวณที่ติดตั้ง 2.ไม่มีการคิดการรั่วไหลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
|  | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน |  | การใช้พลังงานไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเดิม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ |  | การใช้พลังงานไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ |  | ไม่เกี่ยวข้อง | - | -

## Cal-02
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ |  |  | LESS-EE-25 version: 02
ชื่อวิธีการคำนวณ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิม |  | หน้าที่ | 2
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  | รหัสฟอร์ม | Cal-02
ที่ตั้งของพื้นที่ |  | กรอกข้อมูล
พิกัดพื้นที่ |  | กรอกข้อมูล
อธิบายถึงขอบเขตโครงการหรือแสดงแผนผังโครงการ
ขอบเขตโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ |  | วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย

## Cal-03
| การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | [7 empty] | LESS-EE-25 version: 02
| ชื่อวิธีการคำนวณ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิม | [6 empty] | หน้าที่ | 3
| ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล | [6 empty] | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
| ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล | [6 empty] | รหัสฟอร์ม | Cal-03
ลำดับ | ขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ (บีทียู) | จำนวนที่เปลี่ยน (ตัว) | ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศเดิม (บีทียู/วัตต์-ชั่วโมง) | ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ (บีทียู/วัตต์-ชั่วโมง) | จำนวนชั่วโมงการใช้งาน (ชั่วโมงต่อวัน) | อัตราส่วนการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (%) | จำนวนวันทำงาน (วัน) | ปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
รวม | [7 empty] | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ: 1) ดูค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (EER) ได้จากฉลากประหยัดไฟที่ติดบนเครื่องปรับอากาศ
2) กรณีไม่ทราบค่า EER ในกรณีฐาน ให้ใช้ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศต่ำสุดที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เท่ากับ 10.6 บีทียู/วัตต์-ชั่วโมง

## Cal-04
สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ |  |  |  |  | LESS-EE-25 version: 02
ชื่อวิธีการคำนวณ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิม |  |  |  | หน้าที่ | 4
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  |  |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-04
ระยะเวลา การดำเนินกิจกรรม | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนอกขอบเขตโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
ว/ด/ป - ว/ด/ป | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | กรณีฐาน | การดำเนินโครงการ | นอกขอบเขตโครงการ | ปริมาณที่ลดได้

## คำอธิบายเพิ่มเติม
วิธีการกรอกข้อมูล
รายการข้อมูล | แหล่งที่มาข้อมูล | หน่วย | วิธีการ
1. ขนาดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ | ข้อมูลอุปกรณ์ | บีทียู | ป้อนลงในเซลล์
2. จำนวนที่เปลี่ยน | ตรวจนับด้วยคน | ตัว | ป้อนลงในเซลล์
3. ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศเดิม | ข้อมูลอุปกรณ์ | - | ป้อนลงในเซลล์
4. ค่า EER ของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ | ข้อมูลอุปกรณ์ | - | ป้อนลงในเซลล์
5. จำนวนชั่วโมงการใช้งาน | บันทึกเวลาทำงาน | ชั่วโมงต่อวัน | ป้อนลงในเซลล์
6. แฟคเตอร์การใช้งาน | ตรวจวัดด้วยการจับเวลา | % | ป้อนลงในเซลล์
7. จำนวนวันทำงาน | บันทึกวันทำงาน | วัน | ป้อนลงในเซลล์