## Cal-01
รายละเอียดวิธีการคำนวณ |  |  |  |  | LESS-EE-28 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | เปลี่ยนกับดักไอน้ำ (Steam trap) ใหม่แทนที่กับดักไอน้ำเดิมที่รั่วไหล |  |  |  | หน้าที่ | 1
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  |  |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-01
ประเภทโครงการ (Project Type) |  | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ลักษณะโครงการ (Project Outline) |  | กิจกรรมที่ปรับปรุงที่ระบบไอน้ำ
ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย (Applicability) |  | 1.ติดตั้งกับดักไอน้ำใหม่เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 2.เป็นการดำเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด
เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) |  | 1.กรณีที่นำกับดักไอน้ำที่ใช้งานอยู่จากที่อื่นมาใช้งานในขอบเขตการดำเนินโครงการ จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในระเบียบวิธีการนี้ 2.ไม่มีการคิดการรั่วไหลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
|  | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน |  | การเผาไหม้เชื้อเพลิง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำเดิม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ |  | การเผาไหม้เชื้อเพลิง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำที่ได้ลดการสูญเสียไอน้ำที่กับดักไอน้ำ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ |  | ไม่เกี่ยวข้อง | - | -

## Cal-02
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ |  |  | LESS-EE-28 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | เปลี่ยนกับดักไอน้ำ (Steam trap) ใหม่แทนที่กับดักไอน้ำเดิมที่รั่วไหล |  | หน้าที่ | 2
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  | รหัสฟอร์ม | Cal-02
ที่ตั้งของพื้นที่ |  | กรอกข้อมูล
พิกัดพื้นที่ |  | กรอกข้อมูล
อธิบายถึงขอบเขตโครงการหรือแสดงแผนผังโครงการ
ขอบเขตโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ |  | วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย

## Cal-03
| การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | [7 empty] | LESS-EE-28 version: 01
| ชื่อวิธีการคำนวณ | เปลี่ยนกับดักไอน้ำ (Steam trap) ใหม่แทนที่กับดักไอน้ำเดิมที่รั่วไหล | [6 empty] | หน้าที่ | 3
| ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล | [6 empty] | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
| ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล | [6 empty] | รหัสฟอร์ม | Cal-03
[7 empty] | ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ | ก๊าซธรรมชาติ | <-- เลือกตรงนี้
ลำดับ | ความดันไอน้ำ ที่จ่ายเข้า (บาร์) | ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง Steam Trap (นิ้ว) | ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง รู Orifice (มิลลิเมตร) | จำนวน Steam Trap ที่รั่ว (ตัว) | ปริมาตรจำเพาะ ของไอน้ำ (m3/kg) | ค่าเอนทาลปี ของไอน้ำ (kJ/kg) | จำนวนชั่วโมงการใช้ไอน้ำ (ชั่วโมง) | ปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
1 | 5 | 1 | 7.5 | 2 | 0.375 | 2748 | 2400 | 15843.1043 | 0 | 15843.1043
2 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  |  |  | 2 |  |  |  | 15843.1043 | 0 | 15843.1043
|  |  | น้ำมันเตา | ก๊าซธรรมชาติ | แก๊สแอลพีจี | ถ่านหินลิกไนต์ | ถ่านหินบิทูมินัส
|  |  | น้ำมันเตา | ก๊าซธรรมชาติ | แก๊สแอลพีจี | ถ่านหินลิกไนต์ | ถ่านหินบิทูมินัส
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Cal-04
สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ |  |  |  |  | LESS-EE-28 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | เปลี่ยนกับดักไอน้ำ (Steam trap) ใหม่แทนที่กับดักไอน้ำเดิมที่รั่วไหล |  |  |  | หน้าที่ | 4
ชื่อองค์กร | กรอกข้อมูล |  |  |  | วันที่จัดทำ | วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้จัดทำ | กรอกข้อมูล |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-04
ระยะเวลา การดำเนินกิจกรรม | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนอกขอบเขตโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
ว/ด/ป - ว/ด/ป | 15843.1043 | 0 | 0 | 15843.1043
[7 empty] | กรณีฐาน | การดำเนินโครงการ | นอกขอบเขตโครงการ | ปริมาณที่ลดได้

## คำอธิบายเพิ่มเติม
วิธีการกรอกข้อมูล
รายการข้อมูล | แหล่งที่มาข้อมูล | หน่วย | วิธีการ
1. ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ | ข้อมูลโรงงาน | - | เลือกจากเมนู
2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่าของจุดที่รั่วไหล | ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ | มิลลิเมตร | ป้อนลงในเซลล์
3. ความดันเกจของไอน้ำ ณ จุดรั่วไหล (หรือใกล้เคียง) | ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ | บาร์ | เลือกจากเมนู
4. ปริมาตรจำเพาะของไอน้ำ | คุณสมบัติทางกายภาพ | ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัม | อัตโนมัติ
5. ค่าความร้อนของไอน้ำ | คุณสมบัติทางกายภาพ | กิโลจูลต่อกิโลกรัมไอน้ำ | อัตโนมัติ
6. จำนวนจุดรั่วไหล | ตรวจวัดด้วยคน | จุด | ป้อนลงในเซลล์
7. จำนวนชั่วโมงการทำงานของหม้อไอน้ำ | บันทึกเวลาทำงาน | ชั่วโมงต่อปี | ป้อนลงในเซลล์