## Cal-01
รายละเอียดวิธีการคำนวณ |  |  |  |  | LESS-EE-29 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง |  |  |  | หน้าที่ | 1
ชื่อองค์กร |  |  |  |  | วันที่จัดทำ
ชื่อผู้จัดทำ |  |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-01
ประเภทโครงการ (Project Type) |  | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ลักษณะโครงการ (Project Outline) |  | กิจกรรมที่ปรับปรุงที่ระบบผลิตน้ำเย็นเพื่อนำไปใช้ในระบบปรับอากาศหรือลดอุณหภูมิในกระบวนการผลิต
ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย (Applicability) |  | 1.ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงแทนที่เครื่องทำน้ำเย็นเดิมเพื่อทำให้ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2.เป็นการดำเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด
เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) |  | 1.กรณีที่นำเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานอยู่จากที่อื่นมาใช้งานในขอบเขตการดำเนินโครงการ จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในระเบียบวิธีการนี้ 2.ไม่มีการคิดการรั่วไหลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
|  | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน |  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็นเดิม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ |  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็นใหม่ชนิดประสิทธิภาพสูง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ |  | ไม่เกี่ยวข้อง | - | -

## Cal-02
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ |  |  | LESS-EE-29 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง |  | หน้าที่ | 2
ชื่อองค์กร |  |  | วันที่จัดทำ
ชื่อผู้จัดทำ |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-02
ที่ตั้งของพื้นที่
พิกัดพื้นที่
อธิบายถึงขอบเขตโครงการหรือแสดงแผนผังโครงการ
ขอบเขตโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย

## Cal-03
| การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | [8 empty] | LESS-EE-29 version: 01
| ชื่อวิธีการคำนวณ | ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง | [7 empty] | หน้าที่ | 3
| ชื่อองค์กร | [8 empty] | วันที่จัดทำ
| ชื่อผู้จัดทำ | [8 empty] | รหัสฟอร์ม | Cal-03
ลำดับ | อัตราการผลิต ความเย็น (ตันความเย็น) | ประเภท การระบายความร้อน | อัตราการไหล ของน้ำเย็น (ลบ.ม./ชั่วโมง) | อุณหภูมิ น้ำเย็น (°C) |  | ค่าประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น (กิโลวัตต์/ตันความเย็น) |  | จำนวนชั่วโมงการใช้งาน (ชั่วโมง) | ปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
|  |  |  | ขาเข้า | ขาออก | กรณีฐาน | ดำเนินโครงการ
1 | 20 | อากาศ | 50 | 7 | 4 | 1.1 | 0.75 | 3000 | 96530.4695 | 65816.2292 | 30714.2403
2 | 15 | น้ำ | 40 | 7.5 | 4 | 0.95 | 0.7 | 3000 | 77809.4088 | 57333.2486 | 20476.1602
|  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
รวม | [8 empty] | 174339.8783 | 123149.4778 | 51190.4005
-
น้ำ
อากาศ

## Cal-04
สรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ |  |  |  |  | LESS-EE-29 version: 01
ชื่อวิธีการคำนวณ | ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง |  |  |  | หน้าที่ | 4
ชื่อองค์กร |  |  |  |  | วันที่จัดทำ
ชื่อผู้จัดทำ |  |  |  |  | รหัสฟอร์ม | Cal-04
ระยะเวลา การดำเนินกิจกรรม | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนอกขอบเขตโครงการ (kgCO2e) | ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)
ว/ด/ป - ว/ด/ป | 174339.8783 | 123149.4778 | 0 | 51190.4005
[7 empty] | กรณีฐาน | การดำเนินโครงการ | นอกขอบเขตโครงการ | ปริมาณที่ลดได้

## คำอธิบายเพิ่มเติม
วิธีการกรอกข้อมูล
รายการข้อมูล | แหล่งที่มาข้อมูล | หน่วย | วิธีการ
1. ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ | ข้อมูลโรงงาน | - | เลือกจากเมนู
2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่าของจุดที่รั่วไหล | ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ | มิลลิเมตร | ป้อนลงในเซลล์
3. ความดันเกจของไอน้ำ ณ จุดรั่วไหล (หรือใกล้เคียง) | ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ | บาร์ | เลือกจากเมนู
4. ปริมาตรจำเพาะของไอน้ำ | คุณสมบัติทางกายภาพ | ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัม | อัตโนมัติ
5. ค่าความร้อนของไอน้ำ | คุณสมบัติทางกายภาพ | กิโลจูลต่อกิโลกรัมไอน้ำ | อัตโนมัติ
6. จำนวนจุดรั่วไหล | ตรวจวัดด้วยคน | จุด | ป้อนลงในเซลล์
7. จำนวนชั่วโมงการทำงานของหม้อไอน้ำ | บันทึกเวลาทำงาน | ชั่วโมงต่อปี | ป้อนลงในเซลล์