**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ** | **ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ** | **ผลการติดตามตรวจสอบ** |
| 1. | เทศบาลเมืองสะเดา | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 2. | เทศบาลเมืองสะเดา | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 3. | เทศบาลเมืองสะเดา | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสะเดา | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 4. | เทศบาลเมืองสะเดา | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 5. | เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ควอลิตี้คอยส์ อินดัสตรี้ส์ (พี.บี.) จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 6. | เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ | อาคารบางประเภทและบางขนาด | โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 7. | เทศบาลตำบลสำนักขาม | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท สะเดาอุตสาหกรรมยางพารา (1988) จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 8. | เทศบาลตำบลสำนักขาม | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 9. | เทศบาลตำบลสำนักขาม | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 10. | เทศบาลตำบลสำนักขาม | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ท็อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 11. | เทศบาลตำบลสำนักขาม | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 12. | เทศบาลตำบลสำนักขาม | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 13. | เทศบาลตำบลสำนักขาม | อาคารบางประเภทและบางขนาด | โรงแรม เดอะวิสต้า โฮเต็ล | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 14. | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาคารบางประเภทและบางขนาด | ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 15. | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาคารบางประเภทและบางขนาด | โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 16. | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาคารบางประเภทและบางขนาด | โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 17. | เทศบาลเมืองคลองแห | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท พี.เอส. คอนแทคท์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 18. | เทศบาลเมืองคลองแห | อาคารบางประเภทและบางขนาด | บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ | **ผลน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน** |
| 19. | เทศบาลเมืองควนลัง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 20. | เทศบาลเมืองควนลัง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 21. | เทศบาลเมืองคอหงส์ | อาคารบางประเภทและบางขนาด | บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| **ที่** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ** | **ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ**- 2 - | **ผลการติดตามตรวจสอบ** |
| 22. | เทศบาลเมืองคอหงส์ | อาคารบางประเภทและบางขนาด | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 23. | เทศบาลเมืองบ้านพรุ | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท โรงงานปลาป่นภาคใต้ (1969) จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 24. | เทศบาลเมืองบ้านพรุ | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ทีซีเอฟ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 25. | เทศบาลเมืองบ้านพรุ | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 26. | เทศบาลเมืองบ้านพรุ | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 27. | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 28. | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 29. | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านพรุ | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 30. | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไทยเมดเบบี้โปรดักส์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 31. | เทศบาลตำบลน้ำน้อย | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 32. | เทศบาลตำบลน้ำน้อย | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท แป๊ะแซสงขลา จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 33. | เทศบาลตำบลน้ำน้อย | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 34. | เทศบาลตำบลน้ำน้อย | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท รอแยลพริ้นท์เฮ้าส์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 35. | เทศบาลตำบลน้ำน้อย | โรงงานอุตสาหกรรม | โรงงานเฉาก๊วยสงขลา ชากังราว | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 36. | เทศบาลตำบลน้ำน้อย | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | บริษัท เค ที พี ปิโตรเลียม จำกัด | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 37. | เทศบาลตำบลน้ำน้อย | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนตะวันเซอร์วิส (สาขา1) | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 38. | เทศบาลตำบลพะตง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 39. | เทศบาลตำบลพะตง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท เซาท์ – อีสต์ รับเบอร์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 40. | เทศบาลตำบลพะตง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ศรีตรังโกล์ฟ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 41. | เทศบาลตำบลพะตง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท พาเนล พลัส เอ็ม ดี เอฟ จำกัด | **ผลน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน** |
| 42. | เทศบาลตำบลพะตง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด | **ผลน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน** |
| 43. | เทศบาลตำบลท่าช้าง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 44. | เทศบาลตำบลท่าช้าง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 45. | เทศบาลตำบลท่าช้าง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 46. | เทศบาลตำบลท่าช้าง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 47. | เทศบาลตำบลท่าช้าง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไชยาพรลาเท็กซ์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| **ที่** | **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ** | **ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ** | **ผลการติดตามตรวจสอบ** |
| 48. | เทศบาลตำบลท่าช้าง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท เอส เค ลาเท็กซ์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 49. | เทศบาลตำบลท่าช้าง | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.โอ.เซอร์วิส | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 50. | เทศบาลตำบลท่าช้าง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ไทยมารับเบอร์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 51. | เทศบาลตำบลบางเหรียง | การเลี้ยงสุกร | ฟาร์มสุกรและพันธิญาฟาร์ม | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 52. | เทศบาลตำบลคูเต่า | ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน | ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |
| 53. | องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท ออมนิสตาร์ จำกัด | ไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม |
| 54. | องค์การบริหารส่วนตำบลปริก | โรงงานอุตสาหกรรม | บริษัท เซฟสกิน เมดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด | ผลน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน |

- 3 -

- 3 -