ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005

ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

อาสา  ชุมรักษา

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วย ข้อกำหนดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งห้องปฏิบัติการ 
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำเนินการจัดทำ และได้รับการรับรองระบบ โดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยจัดทำเอกสาร และข้อปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดข้อ 1-3 ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไป ว่าด้วย นโยบายคุณภาพ ขอบข่ายความสามารถ และข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ส่วนข้อกำหนด 4.1-4.15 ว่าด้วยข้อกำหนดทางการบริหาร และข้อกำหนด 5.1-5.10 เป็นข้อกำหนดทางวิชาการหรือทางเทคนิค ในการดำเนินการต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  ซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ทราบและเข้าใจ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและการใช้บริการของห้องปฏิบัติการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้อย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 และความสามารถทดสอบ ของห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ขอบข่ายความสามารถห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ จำนวน  32  พารามิเตอร์

ด้านกายภาพ 8 พารามิเตอร์

1. สารละลายที่เป็นของแข็งทั้งหมด (TS)

2. สารที่ละลายทั้งหมด(TDS)

3. สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)

4 ตะกอนหนัก (SS)

5. ความขุ่น (Turbidity)

6. การนำไฟฟ้า (Conductivity)

7. อุณหภูมิ (Temperature)

8. ความเค็ม (Salinity)

ด้านเคมี 22 พารามิเตอร์

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH)

2. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)

3. บีโอดี (BOD)

4. ซีโอดี (COD)

5. ทีเคเอ็น (TKN)

6. แอมโมเนีย (NH3-N)

7. ไนไตร์ (NO2-N)

8. ไนเตรท (NO3-N)

9. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP)

10. ความกระด้าง (Hardness)

11. ซัลไฟด์ (Sulfide)

12. ซัลเฟต (SO42-)

13. คลอไรด์ (Cl-)

14. ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)

กลุ่มโลหะหนัก 8 พารามิเตอร์

15. โครเมียม (Cr)

16. (Cd)

17. ตะกั่ว (Pb)

18. ทองแดง  (Cu)

19. แมงกานีส (Mn)

20. เหล็ก (Fe)

21. สังกะสี (Zn)

22. นิกเกี้ล (Ni)

ด้านชีวภาพ 2 พารามิเตอร์

1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)

2. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คือ

ข้อกำหนดด้านบริหาร จำนวน 6 ข้อ

4.3 การควบคุมเอกสาร

4.4 การทบทวนคำขอและข้อสัญญา

4.6 การจัดซื้อสินค้าและบริการ

4.7 การบริการผู้ใช้บริการ

4.8 ข้อร้องเรียน

4.14 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ข้อกำหนดด้านวิชาการ จำนวน 4 ข้อ

5.3 สถานที่และภาวะแวดล้อม

5.5 เครื่องมือ

5.8 การจัดการตัวอย่าง

5.10 การรายงานผลการทดสอบ

4.3 การควบคุมเอกสาร

รายละเอียดของเนื้อหาเอกสารจะมีปรากฏอยู่ในข้อกำหนดซึ่งที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ

เอกสารควบคุม หมายถึง เอกสารที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ครอบครอง ตามรายชื่อ
ผู้ครอบครองเอกสาร โดยประทับข้อความ “เอกสารควบคุม” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองจะได้รับแจ้งและได้รับเอกสารที่เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

เอกสารไม่ควบคุม หมายถึง เอกสารที่แจกจ่ายให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากรายชื่อ
       ผู้ครอบครองเอกสาร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารฉบับนั้น ผู้ครอบครองเอกสารจะไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อต้องการเอกสารในระบบคุณภาพ เพื่อปกป้อง

และป้องกันความลับและสิทธิของผู้ใช้บริการ และสามารถนำเอกสารไปใช้โดยไม่ขัดกับข้อกำหนด และระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

4.4 การทบทวนคำขอและข้อสัญญา

ผู้จัดการวิชาการ (TM) เป็นผู้พิจารณาคำขอและข้อสัญญา โดยทำความตกลงกับผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมสิ่งต่างๆ ดังนี้

1.ความต้องการของผู้ใช้บริการ

2.ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ

3.การเลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างการดำเนินงาน

4.สัญญาต้องเป็นที่ยอมรับทั้งจากห้องปฏิบัติการและผู้ใช้บริการ

โดยมีแบบฟอร์ม F4.4-01 แบบบันทึก : ทบทวนคำขอบริการ ซึ่งเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้น กรณีระหว่างการดำเนินการมีปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ได้ ต้องดำเนินการตามข้อตกลงใหม่ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย

4.6 การจัดซื้อสินค้าและบริการ

หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ เป็นผู้พิจารณาการจัดซื้อสินค้าและบริการ โดยประสานงานพัสดุดำเนินการ ดังนี้

1.ห้องปฏิบัติการเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการ

2. งานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาตามระเบียบพัสดุ

3. กำหนดให้มีการตรวจรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

4.งานพัสดุต้องมีการประเมินผู้ขายสินค้าแบะบริการ

โดยมีแบบฟอร์ม F4.6-04 แบบบันทึก : การประเมินผู้ขายสินค้าและบริการ ซึ่งงานพัสดุเป็นผู้ประเมินผู้ขายสินค้าและบริการ ห้องปฏิบัติการสรุปผลการประเมิน

4.7 การบริการผู้ใช้บริการ

ผู้จัดการวิชาการ (TM) เป็นผู้ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้บริการ ดังนี้

1.ให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ ในด้านการจัดการตัวอย่าง แจ้งให้ทราบถึงปัญหา

ความล่าช้า ค่าเบี่ยงเบนที่สำคัญในการทดสอบ

2.แนะนำด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3.ให้ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม และเฝ้าดูการปฏิบัติงานทดสอบตามความเหมาะสม โดยยังคง

รักษาความลับต่อผู้ใช้บริการอื่น

4.ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

โดยมีแบบฟอร์ม F4.7-01 แบบบันทึก : แสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ และ 
F4.7-02 แบบบันทึก : สอบถามความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการดำเนินการสรุป เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป

4.8 ข้อร้องเรียน

ผู้จัดการคุณภาพ (QM) เป็นผู้ตรวจสอบ กำกับ ดูแล เกี่ยวกับข้อร้องเรียน ดังนี้

1.รับข้อร้องเรียนจากทุกแหล่งที่มาจากผู้ใช้บริการ

2.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.ปฏิบัติการแก้ไข

4.เก็บบันทึกการปฏิบัติการแก้ไขสรุปผลเสนอที่ประชุมทบทวนการบริหาร

โดยมีแบบฟอร์ม F4.8-01 แบบบันทึก : รับข้อร้องเรียน

4.14 การติดตามคุณภาพภายใน

ผู้จัดการคุณภาพ (QM) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

1.จัดทำแผน และดำเนินการจัดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

2.ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน  (ทั้งจากภายในและภายนอก) ต้องได้รับการแต่งตั้งจาก

ผู้บริหารสูงสุด

3.ผู้ตรวจติดตามต้องผ่านการฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

4. ผู้ตรวจติดตามต้องเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ทำการตรวจติดตาม

โดยมีแบบฟอร์ม F4.14-03 แบบบันทึก : รายการตรวจติดตาม มอก.17025-2548 และ

F4.14-04 แบบบันทึก : การตรวจติดตาม Vertical audit check list

5.3 สถานที่และภาวะแวดล้อม

ผู้จัดการวิชาการ (TM) เป็นผู้ กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ดังนี้

1.กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานทดสอบ พื้นที่ใช้งานทั่วไป ให้เหมาะสม

2.เฝ้าระวังและบันทึกภาวะแวดล้อม พิจารณาผลกระทบต่อ

กิจกรรมการทดสอบ

3.กำหนดให้มีควบคุมการเข้าออก- ออกห้องปฏิบัติการ

4.บุคลากรที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะเข้าออกได้เฉพาะกรณี

ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการคุณภาพ

โดยมีแบบฟอร์ม F4.1-01 แบบบันทึก : การเข้า-ออกห้องปฏิบัติการของบุคลภายนอก

5.5 เครื่องมือ

ผู้จัดการวิชาการ (TM) เป็นผู้ กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ดังนี้

1.กำหนดผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือ

2.สอบเทียบ ทวนสอบ ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน

3.กรณีให้ยืมเครื่องมือหรืออนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือ ต้องมีการตรวจสอบ

เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือยังคงให้ความแม่นเป็นไปตามที่กำหนด

5.10 การรายงานผลการทดสอบ

ผู้จัดการคุณภาพ (QM) เป็นผู้ กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ดังนี้

1.กรณีรายงานผลการทดสอบเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายงาน

ผลการทดสอบ ต้องยกเลิกรายงานผลการทดสอบฉบับเดิม และ

ออกผลการทดสอบฉบับใหม่โดยอ้างอิงรายงานผลการทดสอบฉบับ

ดั่งเดิม

2.ไม่มีนโยบายแจ้งผลการทดสอบทางโทรศัพท์และโทรสาร

3.ห้องปฏิบัติการจะไม่แสดงข้อคิดเห็นและการแปลผลในรายงาน

ผลการทดสอบ

4.การรายงานค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของการทดสอบ จะกระทำเมื่อผู้ใช้บริการ

ระบุให้มีการรายงานไว้เท่านั้น

อ้างอิง

เอกสารระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16